当前版本

职业危害与放射诊疗检测数据平台

简明操作指引

| 资料类型 | 安装与日常操作快速上手 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 检测人员、报告人员、系统管理员 |
| 适用系统 | 职业危害与放射诊疗检测数据平台 |
| 使用方式 | 线上浏览器访问 / Windows EXE 单机安装 |
| 版本日期 | 手册 V1.1｜2026年9月17日 |

适用于2026年9月17日更新的线上版和 Windows EXE 单机版 V1.0.11。线上数据与本机数据分别保存，不自动同步；业务操作按当前账号权限执行。

1 EXE 安装与首次使用

适用 Windows 10 / 11，64 位。安装包已包含运行环境和 H2 本地数据库，可离线使用，无需另装 Java、Node.js、MySQL 或 Docker。

1）双击 BHFYZX-Setup-1.0.11-x64.exe，选择程序安装路径；默认 %LOCALAPPDATA%\Programs\BHFYZX，也可选择其他有写入权限的目录。

2）“导入线上版本的测试数据”默认勾选。需要空白业务库时取消勾选，然后点击“安装”。取消勾选不会清空以前已有的数据。

3）完成后启动程序，或双击桌面“北海职业卫生数据处理平台”。等待数据库初始化及所选测试数据导入完成。

4）窗口显示“系统已启动”后进入浏览器；账号 admin，密码 Test@345（不含反斜杠），点击“登陆”。

| 日常操作 | 在哪里做 |
| --- | --- |
| 打开页面 | 启动窗口点“打开系统”；默认127.0.0.1:18788，以窗口实际地址为准。 |
| 导入或删除样例 | 启动窗口点“导入测试数据”或“删除测试数据”；完成后刷新浏览器。 |
| 保存备份 | 点“备份数据”，保存完整 ZIP；备份时服务短暂停止。 |
| 彻底关闭 | 点“停止并退出”。关浏览器或关闭启动窗口后服务仍可能运行。 |

数据目录固定在 %LOCALAPPDATA%\BHFYZX\Data，与程序路径分开。线上数据、其他电脑的数据和本机数据不会自动同步。

升级与测试数据提醒

升级前先备份。首次从旧单机版升级到本版，admin 密码设置为 Test@345；之后重启保留自行修改的密码。覆盖安装与卸载保留 Data 目录。

样例来自2026年9月17日线上快照，含4个职业卫生项目、19个放射案例和60个可读取附件；22个失效历史文件路径对应附件跳过。重复导入不会产生副本。

删除会移除本功能导入的记录及附件，包括对这些记录的后续修改；独立新建的业务记录保留。若自建业务引用样例，系统取消删除。正式录入前先备份并清理或区分样例。

恢复或换电脑时，停止服务，备份目标 Data，再完整还原 ZIP；database、storage、installation.keys 等直接位于 Data 下。需要详细流程时参阅《详尽操作手册》第1章。

2  登录与界面认识

先确认正在使用线上版还是本机版，再登录并选择业务菜单。

访问与账号

线上：http://101.33.226.22:8088，使用原有账号密码。单机：通过启动窗口打开，默认 admin / Test@345。

保持登录

固定办公电脑可勾选“保持登录 30 天”；未勾选时普通会话默认12小时。公共电脑完成工作后点击“退出系统”。

- 打开系统：在浏览器地址栏输入系统地址，进入登录页。

- 登录系统：输入管理员分配的账号和密码，点击“登陆”。

- 选择入口：左侧为业务导航，顶部为模块/对象/状态，右侧为当前操作与账号。

常用入口

| 要做什么 | 进入哪里 |
| --- | --- |
| 职业卫生建档与录入 | 项目与报告 → 项目工作台 |
| 预检 生成 下载报告 | 项目与报告 → 报告管理 |
| DR / CT 检测 | 放射诊疗检测 → DR / CT 质量控制 |
| 单位与人员 | 单位与人员 → 受检单位 / 人员资质 |
| 标准 仪器 危害因素 | 检测基础库 |
| 方法 分类 机构与模板 | 业务规则与模板 |
| 提交问题与查帮助 | 意见反馈 / 帮助中心 |

3  职业危害检测：五步完成一个项目

顶部01—05显示业务进度，实际操作在当前表单和按钮区完成。岗位、结果和报告补充均应与所选项目一致。

| 阶段 | 主要操作 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 01 项目设置 | 创建或选择项目，填写基本信息 | 项目已保存 |
| 02 数据录入 | 补充报告、岗位与检测结果 | 资料和图片齐全 |
| 03 自动计算 | 保存结果后点击“自动判定” | 结果有效且异常已核对 |
| 04 待复核 | 点击“报告预检”并修正缺项 | 预检通过且专业复核完成 |
| 05 报告生成 | 报告管理中生成并下载 | 正式文件已检查归档 |

最快操作顺序

- 进入“项目工作台”，点击右侧“创建项目”。

- 在“项目信息”选择受检单位、检测类别，填写地址、日期、样品名称等，点击“手动保存”。

- 切换“报告补充”，填写人员、单位概况、材料设备、采样计划、结论及格式确认，并上传真实证书和照片。

- 切换“岗位信息”，逐行新增岗位、班次、人数、作业内容、危害因素和防护措施。

- 切换“检测结果”，录入岗位、因素、指标、结果、单位、限值，以及测点、日期、方法、仪器和来源编号。

- 保存后点击“自动判定”和“报告预检”，逐项修正缺项或未判定结果，再重新检查。

- 进入“报告管理”选择项目，查看生成前检查，通过后点击“生成报告”或“重新生成”，再下载。

保存提醒

切换项目前先保存；复制后要核对新项目；删除会同时影响关联数据。

4  数据录入与自动判定

岗位信息至少录入这些内容

- 岗位名称、工作地点、班次、每班工作时间、接触人数；

- 作业类型、作业内容、接触时间；

- 危害因素、个体防护用品和工程防护措施。

检测结果至少录入这些内容

| 字段 | 怎么填 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 岗位/危害因素 | 从已维护数据中选择 | 应与岗位信息一致 |
| 指标类型 | 选择对应检测指标 | 决定使用的限值和判定规则 |
| 原始值/数值 | 按检测记录录入 | 数值字段不要带单位 |
| 单位 | 选择或填写标准单位 | 必须与限值口径一致 |
| 限值 | 系统带出或人工核对 | 来源应为有效标准/方法 |
| 判定 | 执行自动计算后生成 | 异常结果必须人工复核 |

批量粘贴

先在 Excel 中按系统列顺序整理数据，再复制连续单元格并粘贴到批量录入区域。粘贴后先核对行数、单位和小数点，再保存。

自动计算不是最终签发

系统负责公式计算和规则判定；报告人员仍需核对原始记录、单位、限值来源、人员资质和报告文本。

新增字段不要漏填

结果单位与限值单位先统一；原始值和数值保持一致。补齐测点、采样方式、日期、方法、实际仪器、检测机构和记录编号；化学物质、粉尘还需样品编号、实验室日期、检出限和定量下限。

超时 TWA 填写工时、每周天数、折减适用性和依据；PE 填写确认的倍数、时间、次数和间隔；混合接触先确认适用性，再填写组合编号及共同效应依据。缺项时先修正，不能把“未判定”当作合格。

5  报告管理：预览、生成与下载

01  筛选项目

可按项目编号、受检单位、报告状态和生成日期查询。

02  查看详情

点击“查看”，右侧显示受检单位、生成时间、报告文件、生成前检查和最近操作。

03  先预览

检查预检缺项、岗位数和结果数；下载后再用 Word 或 WPS 逐页核对排版、结论和图片。

04  生成或重新生成

首次点击“生成报告”；修改数据后保存、重新判定与预检，再点击“重新生成”。职业卫生当前报告会更新，正式发出版本另行归档。

05  下载归档

点击“下载”保存报告；建议按项目编号建立归档目录。

生成前必须核对

单位、日期、人员职称专业、岗位与结果、有效判定、格式确认、真实资质证书、现场照片日期和说明均齐全。

照片和资质证书怎么添加

1）项目工作台选中项目 → “报告补充” → 展开“五、正式报告格式、附件与签章”。

2）在“当前有效资质证书图片”选择 PNG/JPG，填写证书使用方案；生成时嵌入第3页。

3）在“现场检测照片（可多选）”选择图片，每张填写地点/内容说明和日期；可点行末“删除”移除示例或误选图片。

4）点击“手动保存”，再到“报告管理”重新生成和下载。照片写入“附件5 合影”，旧下载文件不会自动更新。

测试数据中的示例证书、现场照片不是真实材料。正式报告需替换；至少一张有效现场照片及每张日期、说明均参加预检。

生成 DOCX 不需 Office；查看和打印需 Word 或 WPS。打开后更新目录、页码，核对表格分页、签字盖章位置和图文内容。

常见状态

| 界面状态 | 含义 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 待补充 / 草稿 | 项目资料尚需完善 | 保存基本资料与报告补充 |
| 待计算 / 已录入 | 已录入结果待判定 | 点击自动判定 |
| 待出报告 / 已判定 | 已有判定，待完成预检与报告 | 修正缺项并生成报告 |
| 已出报告 / 已生成报告 | 已有当前文件 | 检查下载；修改后重新生成 |

6  DR / CT 质量控制快速操作

| 项目 | DR 质量控制 | CT 质量控制 |
| --- | --- | --- |
| 主要依据 | WS 76—2020、GBZ 130—2020 | WS 519—2019、GBZ 130—2020 |
| 录入方式 | 逐项录入或 Excel 批量导入 | 逐项录入或 Excel 批量导入 |
| 重点参数 | 性能项目、测量值、限值、防护点位 | 性能项目、CTDIw 厂家值/基线值、模体信息、防护点位 |
| 输出 | DR 质量控制检测报告（DOCX） | CT 质量控制检测报告（DOCX） |

通用步骤

- 新建 DR 或 CT 案例，填写受检单位、设备、检测日期和人员。

- 录入性能检测数据；需要批量处理时下载/使用对应 Excel 模板导入。

- 录入机房与防护点位测量数据。

- 执行自动计算，检查每项限值、偏差和结论。

- 按权限完成“提交审核”“审核通过”“批准”，再生成检测报告。DR/CT 每次生成固化快照，历史报告不覆盖；新建草稿只保存在当前浏览器。

CT 特别提醒

CTDIw 头模/体模厂家规定值、稳定性检测基线值，以及检测模体厂家、型号和说明书信息，应在案例中完整录入后再计算。

法规与标准原文

从“检测基础库 → 法律法规/标准规范”维护标题、文号、状态和日期，上传 PDF/DOC/DOCX 原文（单个文件不超过50 MB），记录版本及来源网址。正式报告应归档实际引用的依据。

7  下班前检查与常见问题

下班前 7 项检查

- 当前项目已手动保存；

- 岗位数和检测结果数与原始记录一致；

- 测量值、单位、限值没有错位；

- 自动判定已执行，异常项已人工确认；

- 报告生成前检查通过；

- 报告已下载并按项目编号归档；

- 公共电脑已退出系统。

常见问题速查

| 现象 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 登录失败 | 确认使用线上还是单机版；单机默认 Test@345，修改过则用新密码。 |
| 按钮不可用 | 选中项目，查看权限、前置状态和当前限制提示。 |
| 预检失败 | 按缺项检查结果溯源、判定、人员、报告补充及真实图片。 |
| 报告还是旧内容 | 手动保存 → 自动判定 → 报告预检 → 重新生成 → 重新下载。 |
| 测试数据无法删除 | 先备份，按提示检查自建业务对样例记录的引用。 |
| 重装后不是空数据 | 卸载保留 Data；取消安装导入选项不清空已有记录。 |
| 本机页面打不开 | 先启动桌面程序，以窗口显示地址为准，检查 Data\logs。 |

意见反馈与帮助

在“意见反馈”点“提交新意见”，填写标题、详细说明和业务编号，可附截图；点“提交并自动采纳”。“已采纳”表示已登记，不表示已修复，可在“我的意见”跟进。

点击字段旁“？”查看简要说明，或从左侧“帮助中心”查阅完整步骤。

重要原则

先保存、再计算；先预览、再生成；生成后下载归档。